TESTPLAN for:

Version/dato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKTION DER SKAL AKTIVERES | Funktionen aktiveres af følgende grupper  | Funktionenaktiveres af alle grupper | Test dato: 2022-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerfunktion der er aktiveret | Test dato: 2023-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerfunktion der er aktiveret  | Test dato: 2024-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerfunktion der er aktiveret | Test dato: 2025-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerFunktionder er aktiveret | Test dato: 2026-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerFunktionder er aktiveret | Test dato: 2027-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerFunktionder er aktiveret |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovenstående er afprøvet og fundet i orden |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Funktion der skal aktiveres*: Her skal vises anlæg/funktioner der aktiveres

*Funktionen aktiveres af følgende grupper*: Her vises alle de grupper der aktiverer funktion, hvis ikke alle detektorer i en gruppe aktiverer funktionen, skal det fremgå hvilke detektorer der aktiverer. Hvor kun enkelte detektorer aktiverer funktionen, fx ved ABDL hvor det kun gælder detektorer ved døren, kan detektorer fremgå af fx styringsmatrixen.

*Test dato: 202X:* Udfyldes af den akkrediterede inspektionsvirksomhed. For aktivering af funktionen testes nye grupper/detektorer hvert år.

**Eksempel på udfyldt testplan:**

**Testplan for: Testhus**

**Version/dato: version 1, 10/5-22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKTION DER SKAL AKTIVERES | Funktionen aktiveres af følgende grupper  eller funktioner   | Funktionenaktiveres af alle grupper | Test dato: 2022-06-25Gruppe og detektor ellerfunktion der er aktiveret | Test dato: 2023-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerfunktion der er aktiveret  | Test dato: 2024-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerfunktion der er aktiveret | Test dato: 2025-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerFunktionder er aktiveret | Test dato: 2026-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerFunktionder er aktiveret | Test dato: 2027-\_\_-\_\_Gruppe og detektor ellerFunktionder er aktiveret |
| ABV anlæg 1 | Gr. 1-2 |  | 2-23 |  |  |  |  |  |
| ABV anlæg 1 fejl til ABA | Fejl ABV 1 |  | Batterifejl |  |  |  |  |  |
| ABV anlæg 2 | Gr. 11-12 |  | 12-15 |  |  |  |  |  |
| ABV anlæg 2 fejl til ABA | Fejl ABV 2 |  | 230v svigt |  |  |  |  |  |
| Varslingsanlæg bygning 1 | Gr. 1-10 |  | 2-23 |  |  |  |  |  |
| Varslingsanlæg bygning 2 | Gr. 11-20 |  | 12-15 |  |  |  |  |  |
| Varslingsanlæg bygning 3 | Gr. 21-30 |  | 25-14 |  |  |  |  |  |
| Varslingsanlæg fejl til ABA | Fejl AVA |  | Mikrofon-fejl |  |  |  |  |  |
| Stop af ventilation |  | X | 2-23 |  |  |  |  |  |
| ABDL | Se særskilt Skema/matrix |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovenstående er afprøvet og fundet i orden |  |  | OK |  |  |  |  |  |